АДМИНИСТРАЦИЯ                                                И.о. Начальника ПЧ-67 ПОТЮКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                   4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС

СЕВЕРНОГО РАЙОНА                                                         России по НСО

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     Лаврову А.И.

ул. Центральная, д.14, п. Среднеичинский

Северный район,

Новосибирская область, инд. 632094

тел. 37-424, факс 37-424

E-mail: sradmsev @ mail. ru.

ОКПО 04202367  ОГРН 1025406827786

ИНН 5435100680            КПП543501001

от 16.04.2020  №  85/91.008 – Исх.

На Ваше письмо по проверке состояния систем наружного противопожарного водоснабжения на территории Потюкановского сельсовета,  администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области направляет акт   проверки работоспособности источников противопожарного водоснабжения на территории Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Приложение: Суточный акт на 1л. в 1 экз., план предприятия на местности

Глава Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                 А.В. Шушков

Суточный акт «06» апреля  2020 года

Мы, ниже подписавшиеся, Глава Потюкановского сельсовета Шушков Александр Валентинович, ИО директора МКУ ЖКХ Первов Юрий Алексеевич, представитель добровольной пожарной команды Первов Алексей Юрьевич составили акт в том, что сего числа нами был произведен совместный осмотр пожарных водоемов и пожарной емкости. При осмотре пожарных водоемов и пожарной емкости  выявлено: водоемы наполнены водой,  установлены указатели, нанесена разметка; пожарная емкость наполнена водой и находится в технически исправном состоянии.  Неисправностей не обнаружено. Подъездные пути находятся в хорошем состоянии.  Проверенные объекты готовы к весенне-летнему    периоду.

| № п/п | Улицы, переулки, площади | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем. Улица Центральная 14. | 25 куб.м. |
| 2 | Пожарный водоем. Улица Центральная 12. | 15 куб.м. |
| 3 | Пожарный водоем. Улица Зеленая 9. | 25 куб.м. |
| 4 | Пожарная установка МС – 2Ц – 2.0. Улица Зеленая 9 | 3 куб.м. |

Глава Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                    А.В. Шушков

ИО директора  МКУ ЖКХ Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                   Ю.А. Первов

Представитель добровольной пожарной

команды Потюкановского сельсовета

Северного района Новосибирской области                                   А.Ю. Первов